ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ЗДОРОВЬЮ И ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Директорат Е – Пищевая безопасность: производство и цепочка сбыта

SANCO/0895/2007

РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ 2002/657/ЕС В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ КОНТАМИНАНТОВ (микотоксинов, диоксинов и диоксиноподобных ПХБ и тяжелых металлов)

Решение Комиссии 2002/657/ЕС, вводящее в действие Директиву Совета 96/23/ЕС в отношении применения аналитических методов и интерпретации результатов, устанавливает правила для аналитических методов, используемых с целью тестирования официальных образцов согласно второму предложению Статьи 15(1) Директивы 96/23/ЕС по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков, а также общие критерии интерпретации опытных данных официальных контрольных лабораторий с целью обеспечения гармонизированного выполнения данной Директивы. Оно действует с 1 сентября 2002 года.

Статья 1 параграфа 2 Решения Комиссии 2002/657/ЕС констатирует, что «данное Решение не должно касаться веществ, в отношении которых более специфические правила были сформулированы в других законодательных актах Сообщества».

На сегодняшний день веществами, о которых идет речь, являются следующие:

- Микотоксины в пищевых продуктах (см. Регламент Комиссии (ЕС) № 401/2006, описывающий методы отбора образцов и анализа при официальных проверках уровней микотоксинов в пищевых продуктах, учреждает правила по методам отбора образцов и критериям эффективности методов анализа, которые должны использоваться для официального контроля микотоксинов в пищевых продуктах).

- Диоксины и диоксиноподобные ПХБ в пищевых продуктах (см. Регламент Комиссии (ЕС) № 1883/2006, описывающий методы отбора образцов и анализа при официальном контроле уровней диоксинов и диоксиноподобных ПХБ в определенных пищевых продуктах, содержит положения по отбору образцов, подготовке образцов и требования к методам анализа, используемым при официальных контрольных проверках диоксинов (PCDD/PCDF) и диоксиноподобных ПХБ в некоторых пищевых продуктах.

- Свинец, кадмий, ртуть, неорганическое олово, 3-монохлоропропандиол и бензопирен в пищевых продуктах (см. Регламент Комиссии (ЕС) № 333/2007, описывающий методы отбора образцов и анализа при официальном контроле свинца, кадмия, ртути, неорганического олова, 3- монохлоропропандиола и бензопирена в пищевых продуктах, учреждает положения для отбора и анализа при официальных контрольных проверках этих веществ).

# Footnotes

OJ L 221, 17.8.2002, p. 8

OJ L 70, 9.3.2006, p. 12

OJ L 364, 20.12.2006, p. 32

OJ L 88, 29.3.2007, p. 29.